План работ по текущему ремонту на 2014г. МКД № 3 ул. Гагарина

| № п/п | Виды услуг: | Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | Ремонт подъезда № 1 Замена запорной арматуры системы отопления | 95 000 25 000 | Июнь Сентябрь |

План работ по капитальному ремонту на 2014 г.

| № п/п | Виды услуг (работ) | Ориентировочная стоимость, руб. | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка пластиковых окон во 2 подъезде Замена стояков канализации в 3 подъезде | 35 000 150 000 | Май ноябрь |

Директор ООО УК в ЖКХ «Тепло плюс»_____________________________________________/Лифаров И.В./

подпись,      печать