УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК в ЖКХ Тепло плюс»

____________________И.В. Овчинников

План работ по текущему ремонту МКД № 109 ул. пос. Машиностроителей на 2012 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли и утепление чердачного помещения | 01.10.2012г |
| 2 | Замена и ревизия запорной арматуры и трубопроводов отопления, ГВС , ХВС и канализации | 01.10.2012г |
| 3 | Ремонт цоколя и отмостки | 01.09.2012 |
| 4 | Остекление подъездных окон | 01.09.2012 |
| 5 | Ремонт приямков и утепление подвальных продухов | 01.09.2012 |
| 6 | Подготовка элеваторного и теплового пункта | 01.10.2012 |
| 7 | Ревизия систем электроснабжения | 01.09.2012 |
| 8 | Установка патронов и светильников в подъездах и подвальных помещениях. | 25.12.2012 |