План работ по текущему ремонту  на 2014 году по адресу пос. Машиностроителей 109

Демонтаж козырька

Откачка воды из подвала

Ремонт крыльца 1 подъезда

Ограждение подвала 5 подъезда

Замена задвижек шаровых 2 шт.

Установка табличек на дом

Ремонт водостоков

Ремонт ВРУ во 2 и 5 подъездах