УСЛУГИ И РАБОТЫ  ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА,  ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2014Г.

| № п/п |  |  | Системы | Составляющие |  |  |  | Период выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Строительные конструкции | Кровля |  |  | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | Постоянно до 01.04, график | Выполнено |
| 1.2 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории ЖФ | До 15.04 | Выполнено |
| 1.3 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см, переработка и вывоз веток | ДО 01.06 | Выполнено |
| 1.4 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | С 01.05 до 01.07 | Выполнено |
| 1.5 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Побелка деревьев и поребриков | До 15.05 | Выполнено |
| 1.6 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города. | В период проведения весеннего месячника по благоустройству | Выполнено |
| 1.7 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления |  |  | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также останов. и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. | После окончания отопительного периода, график | Выполнено |
| 1.8 |  |  | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация |  |  | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период | 1 раз в год до 01.03 | Выполнено |
| 1.9 |  |  | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация |  |  | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | 01.05.- 01.05 | Выполнено |
| 1.10 |  |  | Строительные конструкции | Фундаменты и стены |  |  | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | До 30.03 | Выполнено |
| 1.11 |  |  | Строительные конструкции | Козырьки под подъездами |  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | До 30.03, график по мере необходимости | Выполнено |
| 1.12 |  |  | Строительные конструкции | Окна и двери |  |  | Работы по замене доводчиков, пружин на входных дверях | До 15.05 | Выполнено |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Строительные конструкции | Кровля |  |  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 15.05 – 15.08 | выполнено |
| 2.2 |  |  | Строительные конструкции | Кровля |  |  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли | 15.05 – 15.08, и по мере необходимости | Выполнено |
| 2.3 |  |  | Строительные конструкции | Кровля |  |  | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений). | 15.05 – 15.08, по мере необходимости | Выполнено |
| 2.4 |  |  | Строительные конструкции | Кровля |  |  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По мере необходимости, 1 раз в год | Выполнено |
| 2.5 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления |  |  | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | 15.05- 15.08 по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы | Выполнено |
| 2.6 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления |  |  | Гидравлические испытания системы в соответствии с "Правилами технической эксплуатации жилищного фонда", а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | 15.05- 15.08, график | Выполнено |
| 2.7 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС |  |  | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | 1 раз в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 2.8 |  |  | Инженерные коммуникации | Система ГВС |  |  | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам - подающего и циркуляционного трубопроводов | 15.05- 15.08, 1 раз в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 2.9 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС |  |  | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | 15.05- 15.08 | Выполнено |
| 2.10 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС |  |  | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе - с ведением журнала | 15.05- 15.08 (1 раз в 3 года) и по мере необходимости | Выполнено |
| 2.11 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления, ГВС, ХВС |  |  | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | 15.05- 15.08 | Выполнено |
| 2.12 |  |  | Инженерные коммуникации | Система ХВС, ливневая канализация |  |  | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости до 30.08 | Выполнено |
| 2.13 |  |  | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов |  |  | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | 15.05- 15.08, по мере необходимости | Выполнено |
| 2.14 |  |  | Строительные конструкции | Стены |  |  | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | 15.05- 15.08, по мере необходимости | Выполнено |
| 2.15 |  |  | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов |  |  | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно | Выполнено |
| 2.16 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 2 раза в месяц | Выполнено |
| 2.17 |  |  | Строительные конструкции | Полы, стены |  |  | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, в соответствии с планом ремонтных работ | Выполнено |
| 2.18 |  |  | Строительные конструкции | Окна и двери |  |  | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | До 30.10 | Выполнено |
| 2.19 |  |  | Строительные конструкции | Окна |  |  | Остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | по мере необходимости | Выполнено |
| 2.20 |  |  | Строительные конструкции | Двери |  |  | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | 15.05 -15.08 | Выполнено |
| 2.21 |  |  | Инженерные коммуникации | Система отопления |  |  | Снятие показаний общедомовых приборов учета (давление, температура теплоносителя) | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости | Выполнено |
| 2.22 |  |  | Придомовая территория |  |  |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | При проведении осеннего месячника по благоустройству | Выполнено |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Строительные конструкции |  |  | Фундаменты и стены |  | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5% от общей протяженности на доме в год | 15.05-15.10 | Выполнено |
| 3.2 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | 2 раза в месяц | выполнено |
| 3.3 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ГВС, ХВС,отопления,канализации |  | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц | выполнено |
| 3.4 |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана | 2 раза в месяц, график | Выполнено |
| 3.5 |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в месяц | Выполнено |
| 3.6 |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Уборка бункеров | 1 раз в месяц | Выполнено |
| 3.7 |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Мойка сменных мусоросборников | 1 раз в неделю | Выполнено |
| 3.8 |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно | Выполнено |
| 3.9 |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды) | 1 раз в неделю | Выполнено |
| 3.10 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | Ежедневно | Выполнено |
| 3.11 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Подметание асфальтированной территории | Ежедневно | Выполнено |
| 3.12 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | Ежедневно | Выполнено |
| 3.13 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда) | 1 раз в 2 суток | Выполнено |
| 3.14 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Сметание снега со ступеней и площадок | Ежедневно | Выполнено |
| 3.15 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Перекидывание снега и скол льда (50% асфальтированной территории) | 1 раз в 2 суток | Выполнено |
| 3.16 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | Ежедневно | Выполнено |
| 3.17 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Покос травы и очистка граблями газонов | По мере необходимости | Выполнено |
| 3.18 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Поливка газонов из шланга (в летнее время) | 1 раз в две недели | Выполнено |
| 3.19 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора | Ежедневно | Выполнено |
| 3.20 |  | МОП |  |  | Входные крыльца |  | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | Ежедневно | Выполнено |
| 3.21 |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | Ежедневно | Выполнено |
| 3.22 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Ливневая канализация |  | Очистка дренажа, устранение засоров | По мере необходимости | Выполнено |
| 3.23 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Канализация |  | Промывка (прочистки) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.24 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Ликвидации порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости | Выполнено |
| 3.25 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы отопления |  | Ремонт прибором отопления (заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных прибором с последующими гид. испытаниями, замена секции чугунного радиатора) | По мере необходимости | Выполнено |
| 3.26 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ГВС, ХВС, канализации |  | Замена аварийных участков трубопроводов (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1% от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости | Выполнено |
| 3.27 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ХВС, ГВС, отопления, канализации, вентиляции |  | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1 раз в год | Выполнено |
| 3.28 |  | Строительные конструкции |  |  |  |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Выполнено |
| 3.29 |  | Строительные конструкции |  |  |  |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал | Не реже I раза в месяц в зимний период | Выполнено |
| 3.30 |  | МОП |  |  | Лифты |  | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю | Выполнено |
| 3.31 |  | МОП |  |  | Лифты |  | Мытье стен и дверей кабины лифта | 1 раз в месяц | Выполнено |
| 3.32 |  | МОП |  |  | Окна |  | Мытье окон | 2 раза в год | Выполнено |
| 3.33 |  | МОП |  |  | Лестничные площадки и марши |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю, график | Выполнено |
| 3.34 |  | МОП |  |  | Лестничные площадки и марши |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц, график | Выполнено |
| 3.35 |  | МОП |  |  | Лестничные площадки и марши |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов; влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитов и слаботочных устройств | 2 раза в год | Выполнено |
| 3.36 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.37 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.38 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.39 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.40 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.41 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках | 2 раза в год и по мере необходимости | Выполнено |
| 3.42 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитов, щитков слаботочных устройств | Постоянно | Выполнено |
| 3.43 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала | Ежемесячно | Выполнено |
| 3.44 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Замена ламп освещения входных групп и первого этажа у посадочной площадки лифта | По мере необходимости | Выполнено |
| 3.45 |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система электроснабжения |  | Замена ламп освещения у посадочной площадки лифта на этажах выше первого | По мере необходимости | выполнено |
| 4. Работы, выполняемые при профилактическом осмотре квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  | Системы ХВС, ГВС | Уплотнение сгонов на запорной арматуре | 1 раз в год | Выполнено |
| 4.2 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Набивка сальников | 1 раз в год | выполнено |
| 4.3 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Устранение засоров ХВС, ГВС | 1 раз в год | Выполнено |
| 4.4 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Регулировка смывного бачка | 1 раз в год | Выполнено |
| 4.5 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Смена прокладки | 1 раз в год | Выполнено |
| 4.6 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Замена отсекающего вентиля | 1 раз в год | Выполнено |
| 4.7 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  | Системы отопления | Регулировка кранов | ] раз в год | Выполнено |
| 4.8 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Набивка сальников | 1 раз в год | Выполнено |
| 4.9 | Инженерные коммуникации |  |  |  |  |  | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре | 1 раз в год | Выполнено |