АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 июля 2014 года	№ 753

О смете расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2014 года

В соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», постановлением Администрации г. Ижевска от 26.06.2014г. №705 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2014 года», принимая во внимание заключение Рабочей комиссии по регулированию цен и тарифов от 25.06.2014г., руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять смету расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2014 года, в целях уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной для нанимателей, в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Ижевска в целях реализации пунктов 11, 12 Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, направить смету расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2014 года, управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых находятся жилые помещения муниципального жилищного фонда.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Ижевска от 05.07.2013г. №750 «О смете стоимости отдельных услуг или работ, учтенной в размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда с 1 июля 2013 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Глава Администрации г. Ижевска – Д.В. Агашин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ижевска

от 11.07.2014г. № 753

Смета расходов на минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, с 1 июля 2014 года

руб./м2 в месяц (с НДС)

| № п./п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Категории благоустройства жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с централизованным отоплением, с горячим водоснабжением, оборудованный лифтом, мусоропроводом, эл. плитой | с централизованным отоплением, с горячим водоснабжением, оборудованный лифтом, мусоропроводом | с централизованным отоплением, с горячим водоснабжением, оборудованный мусоропроводом | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения | с печным отоплением, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением | с газовым отоплением при централизованном обслуживании газовых котлов | Жилищный фонд, не оборудованный централизованной системой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с печным отоплением без централизованного холодного водоснабжения | с печным отоплением, с централизованным холодным водоснабжением | с централизованным отоплением, без централизованного холодного, горячего водоснабжения | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением | с газовым отоплением, без централизованного обслуживания газовых котлов с централизованным холодным водоснабжением | с газовым отоплением, без централизованного обслуживания газовых котлов, без централизованного холодного водоснабжения |
|  |  |  | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | 6 категория | 7 категория | 8 категория | 9 категория | 10 категория | 11 категория | 12 категория | 13 категория | 14 категория |
| I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за исключением текущего ремонта) |  | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 1,68 | 2,36 | 1,68 | 1,68 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД: |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| фундамент | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; | 2 раза в год | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонны, подвал | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоение защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, металлических креплений кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий, балок (ригелей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений многоквартирных домов: |  | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 1,45 | 2,04 | 1,45 | 1,45 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,69 | 0,97 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия и покрытия, балки | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка состояния штукатурного слоя металлических косоуров; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фасад | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутр.отделка | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | 2 раза в год | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| пол | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 2 раза в год | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окна и двери | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ( за исключением текущего ремонта) |  | 5,66 | 6,11 | 3,39 | 2,33 | 2,23 | 1,00 | 2,06 | 0,20 | 0,65 | 0,61 | 1,06 | 1,39 | 1,49 | 1,04 |
| 1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чистка мусоросборной камеры и ее оборудования; | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния, выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 |
|  | определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка от сажи дымоходов и труб печей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устранение завалов в дымовых каналах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 1,32 | 1,32 | 1,25 | 1,25 | 1,11 | 0,80 | 1,02 |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,78 | 0,45 |  |
|  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  | 1,10 | 1,10 | 1,03 | 1,03 | 0,89 | 0,80 | 0,80 |  | 0,45 |  | 0,45 | 0,78 | 0,45 |  |
|  | контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка и промывка водонапорных баков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверка дворовых туалетов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 0,49 | 0,49 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |  |  |  | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |  |
|  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в 6 месяцев | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,26 |  | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,37 |
|  | техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме | 1 раз в три года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | 2,58 | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 1 раз в год, ремонт по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | 1 сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | по техническому регламенту, не менее 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,86 | 6,80 | 2,25 | 6,45 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,97 | 1,97 | 0,16 | 1,75 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3 раза в неделю | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,81 | 1,81 |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мытье окон; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 3 раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подвалов, мусоропроводов. | 1 раз в месяц | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный и теплый период года: |  | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | ежедневно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уборка и выкашивание газонов; | 1 раз в сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывоз твердых бытовых отходов; | ежедневно | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывоз твердых бытовых отходов; | не менее 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 |
|  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | немедленно, в минимально допустимые сроки | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,04 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| IV | Текущий ремонт | по мере необходимости | 2,20 | 2,20 | 1,87 | 1,87 | 1,84 | 1,55 | 2,16 | 1,36 | 1,47 | 1,39 | 1,50 | 1,57 | 1,40 | 1,29 |
| Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом |  |  | 1,34 | 1,38 | 1,14 | 1,07 | 1,06 | 0,52 | 1,04 | 1,15 | 1,19 | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 1,20 |
|  | ИТОГОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ |  | 18,14 | 18,63 | 15,34 | 14,49 | 14,29 | 7,00 | 14,07 | 15,49 | 16,09 | 15,84 | 16,45 | 16,88 | 16,80 | 16,20 |
|  | Обслуживание светильников наружного освещения* |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты** | в соответствии с регламентом, не реже 2-х раз в год | 0,82 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах** |  | 2,29 | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учёта тепловой энергии** |  | 0,70 | 0,70 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |  |  |  | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |  |
|  | Обслуживание повысительных насосов** |  | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории, в том числе содержание и ремонт элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки и другие МАФ) на придомовой территории*** |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения** |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |

* включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, светильниками наружного освещения

** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае наличия в многоквартирном доме данного оборудования

*** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для многоквартирных домов в случае, если границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены на основании данных государственного кадастрового учета